企业环境信息公示表

| 基 础 信 息 | 单位名称 | 南京矽邦半导体有限公司 |  |  | 统一社会信用代码 | 913201113026353275 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 | 穆云飞 |  |  | 联系电话 | 025-58130988 |
|  | 生产地址 | 江苏省南京市浦口区桥林工业园 |  |  |  |  |
|  | 企业简 介及产 品规模 | 南京矽邦半导体位于南京浦口经济开发区步月路29号，是一家集研发、制造、封装、测试、销售于一体的集成电路企业。该项目于2015年3月投入生产，年产700万套集成电路的封装与测试服务。 |  |  |  |  |
| 排 污 信 息 | 主要污染 物 名 称 | 废水 |  | 废气 |  |  |
|  | 排 放 浓 度 | CODcr：49mg/L； SS:62mg/L; TP：0.49 mg/L; 氨氮：0.896 mg/L； |  | VOCS：1.50 mg/m³ |  |  |
|  | 执 行 标 准 值 | CODcr：500 mg/L； SS:400 mg/L; TP：8 mg/L; 氨氮：45 mg/L； |  | VOCS：20 mg/m³ |  |  |
|  | 核 定 排 放 总 量 | CODcr：0.1216吨；SS：0.1326吨；TP：0.0007337吨；氨氮：0.0007426吨； |  | VOCS：0.00258吨 |  |  |
|  | 排 放 方 式 | 有规律间断排放 |  | 排 污 口 分布情况 |  | 一个废气排口，两个污水排口（分别为生活污水和生产废水） |
|  | 执行的污 染 物 排放标准 | 废水：GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 废气：GB/T18883-2002《室内空气质量标准》 |  | 超 标 情 况 |  | / |
| 防 治 污 染 设 施 | 污染设施名称 |  | 运行情况 |  |  |  |
|  | 沉淀池+桥林污水处理厂 |  | 正常运行 |  |  |  |
|  | 活性炭＋15m排气筒 |  | 正常运行 |  |  |  |
| 建设 项目 环境 影响 评价 其他 环保 行政 许可 情况 |  |  |  |  |  |  |
| 突发 环境 事件 应急 预案 基本 简介 |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 环 境 信 息 |  |  |  |  |  |  |